## 设备信息
*设备编码 | *设备名称 | *通信协议 | 分组编号 | 分组名称 | *IP地址 | *端口号 | *采集周期(秒) | *连接超时(毫秒) | 备注
DEMO_MODBUS_01 | 示例Modbus设备 | Modbus TCP |  | 可选，填写系统中已有分组编号 | 192.168.1.100 | 502 | 5 | 3000 | 导入前请将分组编号改为系统中已存在的值

## 点位信息
*设备编码 | *点位编码 | *点位名称 | *读写类型 | *地址(如40001) | *数据类型 | 字符串长度 | 字节序 | *缩放系数 | 工程下限 | 工程上限 | 工程单位 | *小数位
DEMO_MODBUS_01 | TEMP | 温度 | 只读 | 40001 | Real |  | BADC | 0.1 | 0 | 100 | ℃ | 1
DEMO_MODBUS_01 | RUN | 运行状态 | 只读 | 10001 | Bool |  |  | 1 |  |  |  | 0